«___» _____________20___г.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на изготовление, поставку и ввод в эксплуатацию установки по

очистке сточных вод гальванического производства

| Объект: |  |
| --- | --- |
| Заказчик: |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон |  |
| E-Mail |  |

Основные данные

1. Тип вод и их формирование ___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

2. Расход промывной оды ___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

3. Площадь покрываемых деталей, м2/час_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

4. Режим работы (час в сутки) ___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

5. Наличие существующих очистных сооружений, основные узлы очистки: ___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Дополнительно:Требуется:

1. Требуется доочистка после существующих очистных сооружений

2. Требуется строительство новых очистных сооружений

(нужное подчеркнуть)

Характеристика и состав исходных стоков и требования к очищенной воде

|  | Исходные стоки (исходя из п.5) | Очищенная вода |
| --- | --- | --- |
|  | До очистки | После существующих ОС, если они есть | На слив в канализацию (ПДК/ВСН) | На возврат в производство |
| pH |  |  |  |  |
| Общее солесодержание, мг/л |  |  |  |  |
| Взвешенные вещества |  |  |  |  |
| Анионы: |
| сульфаты, мг/л |  |  |  |  |
| хлориды, мг/л |  |  |  |  |
| нитраты, мг/л |  |  |  |  |
| нитриты, мг/л |  |  |  |  |
| фосфаты, мг/л |  |  |  |  |
| карбонаты, мг/л |  |  |  |  |
| Катионы: |
| Fe, мг/л |  |  |  |  |
| Cu, мг/л |  |  |  |  |
| Ni, мг/л |  |  |  |  |
| Cr, мг/л |  |  |  |  |
| Na, мг/л |  |  |  |  |
| NH4, мг/л |  |  |  |  |
| Zn, мг/л |  |  |  |  |
| Al, мг/л |  |  |  |  |
| Cd, мг/л |  |  |  |  |
| K, мг/л |  |  |  |  |
| нефтепродукты, мг/л |  |  |  |  |
| СПАВ, мг/л |  |  |  |  |
| другие |  |  |  |  |

8. Наличие на площадке греющего пара, воздуха_________________________________________________

9. Электроэнергия: напряжение _______ В

10. Желательно представить строительный чертеж или эскиз помещения, в котором предполагается разместить установку, с указанием места для установки и возможными точками подвода коммуникаций (воды, канализации, электропитания), выделяемая под размещение установки площадь (м2) ____________

___________________________________________________________________________________________

11. Требуемый уровень автоматизации (полуавтоматический режим или полная автоматика с блоком визуализации и АСУ ТП) ___________________________________________________________________________________

*Емкость для хранения очищенной воды и сбора исходной сточной воды в поставку установки не входят

Дополнительно вопросы:

- Режим работы гальванического производства, в т.ч. сменность;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Годовая/часовая программа покрытия деталей (площадь покрытия);

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Состав, объем и цикличность слива ванн;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Карты тех. процессов с указанием каскадных промывок (если они есть).