«___» _____________20___г.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на изготовление, поставку, ввод в эксплуатацию локальных очистных сооружений

рыбо-, мясо-, молокоперерабатывающих предприятий

| Объект: |  |
| --- | --- |
| Заказчик: |  |
| Контактное лицо Заказчика (ФИО, должность, телефон) * |  |
| Сфера деятельности Заказчика |  |
| Территориальное расположение объекта * |  |

*Поля обязательные к заполнению.

Количественный и качественный состав поступающих сточных вод

- Объем сточных вод, м3/сутки ______________________________________________________________________________________

- Максимальный часовой приток, м3/сутки ______________________________________________________________________________________

- Количество рабочих смен в сутки (для промышленных предприятий)

__________________________________________________________________________________________

- Концентрация загрязнений:

  - ХПК, мгО2/л ________________________

  - БПКп, мгО2/л ________________________

  - БПК5, мгО2/л ________________________

  - Взвешенные вещества, мг/л ___________

  - рН ________________________________

  - фосфаты (фосфор фосфатов), мг/л ______________

  - аммонийный азот, мг/л _______________

  - азот нитритов, мг/л __________________

  - азот нитратов, мг/л __________________

  - нефтепродукты, мг/л_________________

  - жиры, мг/л__________________________

  - СПАВ, мг/л _________________________

  - сульфат ион, мг/л ____________________

  - хлорид ион, мг/л ______________________

  - железо, мг/л_________________________

  - температура стоков, оС _______________

- Требования к очищенной воде       ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Характеристика существующего оборудования для сбора и очистки стоков (емкости, хранилища, отстойники и т.д.): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________